## Лист1
№ | Наименова-ние | Вид измерения | Бланк | Калибровка | Длина волны, нм | Фактор | Стандарт | Время задерж-ки, сек | Время измере-ния, сек | Номер по каталогу
1 | Альбумин | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 50 | - | - | B-10152
2 | А-амилаза | Кинетика | Реагентный | По фактору | 405 | 4554 | - | 180 | 60 | B-10261...B-10265
3 | АЛТ (Р-Ф) | Конечная точка | Реагентный | Многоточеч-ная (5 точек) | 492 | - | 0,1,2,3,4 | - | - | B-10351, B-10352
4 | АЛТ Кин | Кинетика | - | По фактору | 340 | -1746 | - | 60 | 60 | B-10371, B-10372
5 | АСТ (Р-Ф) | Конечная точка | Реагентный | Многоточеч-ная (5 точек) | 492 | - | 0,1,2,3,4 | - | - | B-10451, B-10452
6 | АСТ Кин | Кинетика | - | По фактору | 340 | -1746 | - | 60 | 60 | B-10471, B-10472
7 | АЛТ АСТ | Конечная точка | Реагентный | Многоточеч-ная (5 точек) | 492 | - | 0,1,2,3,4 | - | - | B-10501
8 | Белок общ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 0* | - | - | B-10752...B-10754
9 | Белок СФК | Конечная точка | Сывороточный | Многоточеч-ная (7 точек) | 620 | - | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 | - | - | B-10801
10 | Белок ПГК | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 | - | 1 | - | - | B-10862, B-10863
11 | Бил FS | Конечная точка | Сывороточный | По стандарту | 540 | - | 0* | - | - | B-10902,В-10903,B-10952
12 | ГГТ | Кинетика | - | По фактору | 405 | 1158 | - | 60 | 60 | B-12652...B-12655
13 | Глюкоза ГК | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | 5.55 | - | - | B-11011
14 | Кальций ОКФ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 2.5 | - | - | B-11261...В-11263
15 | Креатинин КТ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 177 | - | - | B-11461,B-11462,В-11453
16 | Креатинин кин | 2-х точечная кинетика | - | По стандарту | 492 | - | 177 | 30 | 60 | B-11471, В-11472
17 | ЛДГ | Кинетика | - | По фактору | 340 | -16030 | - | 60 | 60 | B-12501...B-12503
18 | Мочевина ДМО | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 16.65 | - | - | B-11502
19 | Мочевина УФ | Кинетика | - | По стандарту | 340 | - | 8.33 | 60 | 60 | B-11561...B-11564
20 | Моч. к-та | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 620 |  | 0.3 | - | - | B-11651
21 | Сиал. к-ты | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 540 | - | 0* | - | - | B-12353
22 | Триглицериды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 2.28 | - | - | B-12751...B-12754
23 | Фосфор | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 340 | - | 1.61 | - | - | B-11951, B-11953, B-11954
24 | Хлориды | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 100 | - | - | B-12071...B-12073
25 | Холест. | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 492 | - | 5.17 | - | - | B-12453...B-12458
26 | ЩФ | Конечная точка | Реагентный | По стандарту | 405 | - | 252 | - | - | B-12271
27 | ЩФ-кин1 | Кинетика | - | По фактору | 405 | 2757 | - | 60 | 60 | B-12253...B-12256, B-12263...B-12266
28 | ЩФ-кин2 | Кинетика | - | По фактору | 405 | 3300 | - | 60 | 60 | B-12253...B-12256, B-12263...B-12266
По вопросам приобретения наборов обращайтесь: НПЦ "Эко-Сервис"
* концентрация калибратора указана на флаконе